西藏自治区保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量表

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 20m2（每块样品不少于500*500mm，厚度不小于50mm） | 10m2 | 10m2 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 20m2（每块样品不少于500*500mm） | 10m2 | 10m2 |
| 备注 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）陈化时间需超过28天 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)陈化时间需超过90天 |  |  |  |

2 检验依据

表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 GB/T 10801.1-2021 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10801.1-2021 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.1-2021 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8810-2005 GB/T 10801.1-2021 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB 8624-2012 |
| 6 | 燃烧性能 | GB/T 10801.1-2021 | GB 8624-2012 |

表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8810-2005 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 绝热性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 5 | 燃烧性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。