西藏自治区瓶装液化石油气调压器产品

质量监督抽查实施细则

(2024版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取10台，其中5台作为检验样品，5台作为备用样品。

2  检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 一般要求 | GB 35844-2018 |
| 2 |  | 调压器的接头组件 | GB 35844-2018 |
| 3 |  | 压力或流量安全装置 | GB 35844-2018 |
| 4 | 气密性 |  | GB 35844-2018 |
| 5 | 调压静特性 |  | GB 35844-2018 |
| 6 | 耐冲击性 |  | GB 35844-2018 |
| 7 | 耐压性 |  | GB 35844-2018 |
| 8 | 连接接头机械强度 |  | GB 35844-2018 |
| 9 | 材料 |  | GB 35844-2018 |
| 10 | 标志 |  | GB 35844-2018 |
| 11 | 警示 |  | GB 35844-2018 |
| 备注：1. 一般要求的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3； 2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； 3. 压力或流量安全装置的检验项目为GB 35844—2018中附录C.3.2、C.3.3； 4. 耐压性的检验项目为GB 35844—2018中5.3.7.2.1； 4. 材料的检验项目为GB 35844—2018中5.1.3.2膜片试样耐液化石油气性能； 5. 序号1、2、4、5、10、11项目在5个样品上进行测试，序号6项目在编号为1号的样品上完成测试，序号8项目在编号为2号的样品上完成测试，序号3、9项目在编号为3号和4号的样品上依次完成测试，序号7项目在编号为5号的样品上完成测试。当序号1~4、10、11试验项目出现不合格时，后续项目继续进行。当序号5试验项目出现不合格时，则后面的序号6、7、8试验项目不再进行，序号9、10、11试验项目继续进行，产品若进行复检，序号6、7、8作为关联项目一起复检。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。