西藏自治区电工圆线产品质量监督抽查实施细则(2024版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取一整段样品不少于9米，其中4.5米作为检验样品，剩余样品（4.5米）作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 4909.2-2009 |
| 2 | 外观 | 正常目力检测 |
| 3 | 机械性能 | GB/T 4909.3-2009 |
| 4 | 电阻率 | GB/T 3048.2-2007 |
| 5 | 卷绕性能 | GB/T 3955-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

- 3.1 依据标准

GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验

GB/T 3953-2009 电工圆铜线

GB/T 3955—2009 电工圆铝线

GB/T 4909.2-2009裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量

GB/T 4909.3-2009裸电线试验方法 第3部分：拉力试验

GB/T 4909.7-2009裸电线试验方法 第7部分：卷绕试验

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未见不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。