## Sheet1
附件
2024年电线电缆、车用汽油等44种产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位所在地 | 抽检结果 | 主要不合格项目 | 检验机构 | 备注
1 | 电线电缆 | WDZN-BYJ | 2023-09-02 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 西藏自治区拉萨市拉萨经济技术开发区建材交易中心20栋35号 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 拉萨经开区 | 不合格 | 绝缘热延伸 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
2 | 电线电缆 | YTZ（2×4） | 2024-02-04 | 临安杰利电缆厂 | 临安玲珑经济开发区 | 经开区湘宝五金建材机电经营部 | 拉萨经开区 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
3 | 电线电缆 | YC 3×2.5 450/750V 100m | 2022-09-03 | 天津春旺线缆有限公司 | 司马工业区 | 巴宜区八一镇星河五金水电器材 | 林芝 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
4 | 电线电缆 | ZR-BVR 4㎜² 300/500V 450V/750V 100M | 2023-04-02 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 拉萨市经开区118号 | 巴宜区八一镇湘宝五金机电建材 | 林芝 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
5 | 电线电缆 | ZR-RVS 2×1.5㎜ 300/500V450/750V 100m | 2023-12-01 | 美浩鑫电线电缆有限公司 | 郑州市巩义市鲁庄镇 | 巴宜区八一镇湘宝五金机电建材 | 林芝 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
6 | 电线电缆 | YC 2×2.5mm² | 2024-02-12 | 四川蓉源三电线缆有限公司 | / | 鹏程建发机电五金 | 昌都 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、护套厚度、护套最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、绝缘热延伸、护套热延伸 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
7 | 电线电缆 | YC 3×4mm² | 2023-09-16 | 成都保利达电缆有限公司 | 成都市青白江区清泉大道716号 | 洛隆县川西五金建材店 | 昌都 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、护套空气烘箱老化后断裂伸长率、绝缘热延伸、护套热延伸 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
8 | 电线电缆 | BLV 100m 1×10m㎡ 450/750V | 2022-04-09 | 洛阳市三虎电线电缆有限公司 | 顾县镇回龙湾工业区 | 曲水鑫达五金店 | 拉萨 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
9 | 电线电缆 | YC 2×2.5 450/750V 100m | 2024年2月 | 天津市天一电缆厂 | 司马工业区 | 达孜县海东五金百货商行 | 拉萨 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、老化前护套抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
10 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV) 1×2.5mm² | 2021-03-09 | 上海技术设备三虎公司制造 | 顾县镇回龙湾工业区 | 狮泉河镇天洲机电五金灯具 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
11 | 电线电缆 | ZR-RVS 2×1m㎡ 100m | 2023-08-02 | 深圳市金全友实业有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99号西门正中时代广场902-53 | 当雄福源五金建材商行 | 拉萨 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
12 | 电线电缆 | ZR-RVS 2×2.5 300/500（V） | 2020年10月 | 临沂宏强电缆电缆厂 | 河东区工业园 | 西藏暖家建筑工程有限公司 | 拉萨 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
13 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)1×2.5mm² | 2022-03-01 | 四川成德线缆有限公司 | 德阳市广汉市玉溪路三段48号 | 西藏日土县兴华商场有限责任公司 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
14 | 电线电缆 | ZR-BV 4m㎡ 100m 300/500V 450/750V | 2023年02月15日 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 拉萨市经开区118号 | 墨竹工卡仟仟材料销售部 | 拉萨 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
15 | 电线电缆 | BV 1×4 | 2023-01-12 | 陕西尚邦线缆有限公司 | 西安市未央区 | 札达县鑫旺装饰五金建材 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
16 | 电线电缆 | RVVB 2×2.5mm² | 2019-12-05 | 上海豫亮电线电缆有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康业路98号 | 札达县宏发建材门市部 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
17 | 电线电缆 | RVS 6mm² | / | 上海远华电线电缆有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇东门村八组 | 普兰县鹏达批发部 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
18 | 电线电缆 | BV 1×2.5 | 2023-01-12 | 陕西尚邦线缆有限公司 | 西安市未央区 | 普兰县鹏达批发部 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
19 | 电线电缆 | RVS 2×4mm² | 2024-03-01 | 洛阳君诚电线厂 | / | 普兰县吉惠购物中心 | 阿里 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
20 | 电线电缆 | BLVVB 2×2.5mm | 2024-01-10 | 美浩鑫电线电缆有限公司 | 郑州市巩义市鲁庄镇 | 萨嘎盛达五金建材装饰装修材料批发 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、护套厚度、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、老化前护套抗张强度、护套空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
21 | 电线电缆 | BLV | 2023-04-12 | 上海豫星电线电缆有限公司 | 上海市浦东新区川沙路 | 萨嘎盛达五金建材装饰装修材料批发 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
22 | 电线电缆 | YC 2×4 | 2024-03-01 | 上海保实特种电缆有限公司 | 上海崇明裕安经济区 | 临夏木材五金店 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、护套厚度、护套最薄点厚度、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
23 | 电线电缆 | BV-C 2.5mm² | 2023-12-01 | 霸州市信展电线电缆厂 | 霸州镇工业区 | 豪运五金机电商行 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
24 | 电线电缆 | BLV 10mm² | 2023-07-13 | 郑州亿昌电线电缆有限公司 | 巩义市回郭镇柏峪村 | 凯维五金店 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
25 | 电线电缆 | ZR-BLV 16mm² | 2023-02-15 | 西安华联电力电缆有限公司 | 西安浐灞生态区 | 凯维五金店 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 涉嫌假冒
26 | 电线电缆 | BLV 16mm | 2024-03-10 | 上海正邦电线电缆有限公司 | 上海市金山区亭林镇工业园 | 涵婷五金建材 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
27 | 电线电缆 | BLV 25mm² | 2023-07-06 | 四川三电瑞歆线缆有限公司 | 成都市金牛区金丰路6号 | 涵婷五金建材 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
28 | 电线电缆 | YC 2×2.5 | 2024-03-01 | 上海保实特种电缆有限公司 | 上海崇明裕安经济区 | 余良五金建材店 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、护套厚度、护套最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
29 | 电线电缆 | ZR-BV 6mm² | 2023-09-10 | 上海莞尔电线电缆有限公司 | 上海市金山区亭林镇金展路 | 天创建材门市部 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
30 | 电线电缆 | RVV 2×4 | 2023-03-08 | 北京向阳伟业电缆有限公司 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号 | 欢欢五金机电商行 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃） | 山东腾翔产品质量检测有限公司
31 | 电线电缆 | YZ 2×6 | 2023-03-23 | 亚东电缆有限公司 | 晋州市营里开发区 | 欢欢五金机电商行 | 日喀则 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、老化前护套抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
32 | 电线电缆 | YC 3×6＋1 450/750伏 100米 | 2024-03-01 | 上海保实特种电缆有限公司 | 上海崇明裕安经济区 | 山南华荣管业有限公司 | 山南 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
33 | 电线电缆 | ZR-BV1.5㎜² 450/750V 100m | 2024-03-17 | 深圳市金全友实业有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99号西门正中时代广场902-53 | 山南华荣管业有限公司 | 山南 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
34 | 电线电缆 | ZR-BV 2.5mm² | 2024-03-10 | 深圳市金全友实业有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99号西门正中时代广场902-53 | 色尼区渝足电动工具建材劳保店 | 那曲 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
35 | 电线电缆 | YC 2×2.5mm² | 2023年11月19日 | 北京向阳伟业电缆有限公司 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号 | 洪华五金建材门市部 | 那曲 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、老化前护套抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
36 | 电线电缆 | YC 2×4mm² | 2023年11月19日 | 北京向阳伟业电缆有限公司 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号 | 洪华五金建材门市部 | 那曲 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、老化前护套抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
37 | 电线电缆 | BLV 1×25 | 2023年1月12 | 陕西尚邦线缆有限公司 | 西安未央区 | 鑫安五金机电 | 山南 | 不合格 | 导体电阻（20℃）、老化前绝缘抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司
38 | 电热水壶 | FU-1805 | 2023/02/01//- | 广东福王电器有限公司 | 广东廉江经济开发区龙华二路10号 | 波密县嘉瑞商贸有限公司 | 林芝 | 不合格 | 非正常工作和接地措施 | 华测检测认证集团股份有限公司
39 | 室内加热器 | KG-601Z | 2023/10//- | 宁波酷奇智能科技有限公司 | 浙江省慈溪市新浦镇樟新路619号B幢4层 | 京科电器 | 山南 | 不合格 | 结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 华测检测认证集团股份有限公司
40 | 固定式通用灯具 | WT5-10-A111/B | -//- | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 龙发灯饰 | 日喀则 | 不合格 | 结构、防触电保护 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检合格
41 | 电热水龙头 | HS-A12 | -///- | 夏津县化氏电子科技有限公司 | 山东省德州市夏津县雷集镇甜水庄村 | 雪兰建材 | 日喀则 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检合格
42 | 室内加热器 | NSB-80 | 出厂日期：2019年11月//- | 慈溪市附海五方电器厂 | 浙江省慈溪市附海镇四界村 | 西藏芒康县客来多批发零售有限责任公司 | 昌都 | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接 | 华测检测认证集团股份有限公司
43 | 固定式通用灯具 | 型号:OH-MYWSD012 | 2023.7/- | 中山市尊彩照明科技有限公司 | 中山市古镇同益工业园福临街5号之9号楼6楼之2 | 华艺灯饰 | 那曲 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕，辐射电磁骚扰(30MHz-1GHz)不 | 华测检测认证集团股份有限公司
44 | 电热水壶 | HL1523A-01C 额定容量:2.3L | 2023-07-25/- | 广东红乐电器有限公司 | 广东省廉江市S286省道军屯路口旁厂房 | 西藏嘉瑞樾燊实业有限责任公司 | 拉萨经开区 | 不合格 | 非正常工作和接地措施 | 华测检测认证集团股份有限公司
45 | 电磁灶 | 型号：SL-C703 | 2023年3月10日/- | 中山市米迈电器科技有限公司 | 中山市东凤镇小沥社区东富路19号 | 阿里地区森美购物生活超市有限责任公司 | 阿里 | 不合格 | 非正常工作，能效等级，端子骚扰电压(连 续骚扰)，辐射骚扰 | 华测检测认证集团股份有限公司
46 | 电热水壶 | 型号：FW-1801 | 2023年07月03日/- | 广东福王科技有限公司 | 廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园B01号1幢 | 噶尔县高兴超市 | 阿里 | 不合格 | 非正常工作 | 华测检测认证集团股份有限公司
47 | 延长线插座 | 1.8米全长 | -///- | 普宁市占陇驰雅电器配件厂 | 广东省普宁市占陇工业区 | 昌都市卡若区惠尔好超市 | 昌都 | 不合格 | 防触电保护、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 涉嫌假冒
48 | 电磁灶 | XF-3500 | 2023年3月23日//- | 河南新宸电器有限公司 | 河南新乡经济技术产业聚集区 | 昌都市卡若区惠尔好超市 | 昌都 | 不合格 | 机械强度，能效等级，端子骚扰电压，辐射骚扰 | 华测检测认证集团股份有限公司
49 | 移动电话 | 型号:X83全网通 | -/- | 深圳市畅想未来通讯设备有限责任公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙腾街28号2栋105 | 堆龙星宇通讯店 | 拉萨 | 不合格 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、电源端口传导连续骚扰 | 华测检测认证集团股份有限公司
50 | 移动电话 | 型号:X57至尊版 | -/- | 深圳市畅想未来通讯设备有限责任公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙腾街28号2栋105 | 堆龙星宇通讯店 | 拉萨 | 不合格 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、电源端口传导连续骚扰 | 华测检测认证集团股份有限公司
51 | 延长线插座 | 型号：TT-A305U | -/- | 深圳市海伟电器有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙峰一路554号中顺商务大厦A栋6层608A | 噶尔鑫客隆超市 | 阿里 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕项 | 华测检测认证集团股份有限公司
52 | 固定式通用灯具 | 型号：WT5-8-A111/B | -/- | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市汾江北路64号 | 狮泉河镇雨泽灯饰 | 阿里 | 不合格 | 结构、防触电保护、辐射电磁骚扰 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检合格
53 | 电热水龙头 | 型号：817D | -/- | 杭州超康厨卫科技有限公司 | 浙江省桐庐县横村镇悦心路2号 | 拉萨市芮凯甚商贸有限公司 | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作 | 华测检测认证集团股份有限公司
54 | 室内加热器 | DNF-N5 | -/- | 宁波臻可电器有限公司 | 浙江省慈溪市新浦开发区 | 西藏远丰科技有限公司第二十一分公司 | 拉萨 | 不合格 | 输人功率和电流、非正常工作 | 华测检测认证集团股份有限公司
55 | 电压力锅 | 900W 5.0L | 2019-12-01 | 中山市浩东电器科技有限公司 | 中山市东凤镇同乐工业园同乐大道 62号二楼 | 诚泰电器 | 那曲 | 不合格 | 输人功率和电流、接地措施 | 华测检测认证集团股份有限公司
56 | 电火锅 | DH-115 | -/- | 永康市帝恒工贸有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇雅庄村祠堂山148号 | 阿里地区旺发厨具超市 | 阿里 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输人功率和电流 | 华测检测认证集团股份有限公司
57 | 电火锅 | HBB-E26 | -/- | 潮州市好宝杯不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇礼阳郑村奕龙路中段往南5米处 | 达孜关剑日用百货店(个体工商户) | 拉萨 | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施 | 华测检测认证集团股份有限公司
58 | 电吹风 | SD-L92 | 2024.3.10 | 揭阳市顺丹电器厂有限公司 | 广东省揭阳市空港经济区东四直东（塘埔路段） | 达孜区东翠超市 | 拉萨 | 不合格 | 标志和说明 、输入功率和电流 、电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司
59 | 机动车辆制动液 | 800g/瓶 | 44928 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号“一照多址企业” | 乐展润滑油店 | 日喀则 | 不合格 | 平衡回流沸点 (ERBP) 、pH值 、蒸发性能（100℃±2℃，168 h±2 h） | 华研检测集团有限责任公司 | 涉嫌假冒
60 | 商品煤 | 300mm-80mm | 2024.6.2 | 格尔木新煤源煤炭销售部 | 青海省格尔木市东出口109国道2714公里处 | 堆龙勇龙煤炭批发零售部 | 拉萨 | 不合格 | 挥发分 | 华研检测集团有限责任公司
61 | 机动车辆制动液 | 净含量 800g | 44754 | 山东铂尔加石油化工科技有限公司 | 青岛市黄岛区琅琊镇古城路65号 | 装载机专营店 | 山南 | 不合格 | 平衡回流沸点 (ERBP)、 pH值、蒸发性能（100℃±2℃，168 h±2 h | 华研检测集团有限责任公司
62 | 电热暖手器 | MM616 | 2023-10-15 | 广东美美创新电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区27-6地块之三 | 腾王超市三分店 | 拉萨 | 不合格 | 结构 （不做22.46） | 华研检测集团有限责任公司
63 | 电热暖手器 | JA-001 | 2022-10-15 | 慈溪市简爱电器科技有限公司 | 慈溪附海北工业园区 | 柒壹捌生活超市 | 山南 | 不合格 | 标志和说明 对触及带电部件的防护 输入功率和电流 结构 （不做22.46） 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司
64 | 电热暖手器 | JA-001 | 2022-10-15 | 慈溪市简爱电器科技有限公司 | 慈溪附海北工业园区 | 柒壹捌生活超市 | 山南 | 不合格 | 标志和说明 对触及带电部件的防护 输入功率和电流 结构 （不做22.46） 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司
65 | 电热暖手器 | FY | 2023-11-14（购进） | 乐百合塑胶厂 | 安徽省全椒 | 昌都市卡若区萬家便利店 | 昌都 | 不合格 | 标志和说明 、对触及带电部件的防护 、输入功率和电流 、结构 （不做22.46）、电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司
66 | 路由器 | TL-WR886N | / | 普联技术有限公司 | 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层 | 城关区急弟纳金路便利店（个体工商户） | 拉萨 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 交流电源端口的传导发射 | 重庆市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒
67 | 老年手机 | A8 | 24/01 | 深圳市亚创达科技有限公司 | （中国）深圳市坂田龙璧工业区 | 噶尔县天宇通讯 | 阿里 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接插入电网电源输出插座的设备 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 | 重庆市计量质量检测研究院
68 | 老年手机 | A7领先 | 2024.01 | 深圳市亚创达科技有限公司 | （中国）深圳市坂田龙璧工业区 | 昌都市卡若区飞宇通讯 | 昌都 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接插入电网电源输出插座的设备 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 | 重庆市计量质量检测研究院
69 | 老年手机 | SUN008 皇冠4G | 2023.12 | 福建以晴科技集团有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇以晴路1号中科智谷产业园 | 巴宜区八一镇飞腾通讯 | 林芝 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接插入电网电源输出插座的设备 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 | 重庆市计量质量检测研究院
70 | 老年手机 | Q888 | 2023.10 | 厦门紫薇星通讯科技有限公司 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景西三路92号 | 宝源通讯 | 那曲 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接插入电网电源输出插座的设备 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 | 重庆市计量质量检测研究院
71 | 老年手机 | D107全网通 入网型号：NIN60017 | 2023.10 | 深圳金正通信设备有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道龙腾街28号1栋301 | 西藏山南致尚通信科技有限公司 | 山南 | 不合格 | 电气间隙 爬电距离 直接插入电网电源输出插座的设备 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 抗电强度试验 | 重庆市计量质量检测研究院
72 | 非医用口罩 | 常规（中号） | 2024年1月19日 | 徐州铮琪医疗器械有限公司 | 徐州市铜山区大许镇邵楼村 | 忠鑫商贸 | 那曲 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 四川省质检院
73 | 非医用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2023-03-26 | 长垣市桐森防护用品有限公司 | 河南省新乡市长垣市张三寨镇官桥营村340号 | 堆龙忠盛百货批发部 | 拉萨 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 四川省质检院
74 | 电热毯 | TT150×80 1500mm×800mm | 2024年06月02日 | 临夏州国鑫国贸有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县北塬乡前石村拱二社 | 忠鑫商贸 | 那曲 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院
75 | 电热毯 | TT180×150 1800mm×1500mm | 2024年5月26号 | 临夏州国鑫商贸有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏市北塬乡前石村拱二社 | 那曲色尼区芊禧家纺（个体工商户） | 那曲 | 不合格 | 非正常工作 | 四川省质检院
76 | 电热毯 | TT150×70-6X 1500mm×700mm | / | 石家庄华恒电器有限公司 | 河北省石家庄市新乐市承安镇三合铺村 | 拉萨堆龙德庆区立芳百货店（个体工商户） | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
77 | 电热毯 | TT150×180×6X 1500mm×1800mm | / | 石家庄华恒电器有限公司 | 河北省石家庄市新乐市承安镇三合铺村 | 拉萨堆龙德庆区立芳百货店（个体工商户） | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
78 | 电热毯 | TT150×120-6X 1500mm×1200mm | / | 石家庄华恒电器有限公司 | 河北省石家庄市新乐市承安镇三合铺村 | 拉萨堆龙德庆区立芳百货店（个体工商户） | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
79 | 电热毯 | TT145×115cm-6X | / | 上海郝瑞实业有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1388室 | 居安乐购物中心 | 日喀则 | 不合格 | 输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院
80 | 电热毯 | RT1800×1500 1800mm×1500mm | / | 甘肃雪阳电器有限公司 | 甘肃省临夏州临夏县新集镇新集村新集街道4号 | 马克夫力商店 | 拉萨 | 不合格 | 输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院
81 | 电热毯 | RT1500×800 1500mm×800mm | / | 甘肃雪阳电器有限公司 | 甘肃省临夏州临夏县新集镇新集村新集街道4号 | 马克夫力商店 | 拉萨 | 不合格 | 输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院
82 | 电热毯 | TT150×120 1500mm×1200mm | / | 临夏州国鑫商贸有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县北塬乡前石村拱二社 | 堆龙德庆尚华百货店 | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 复检不合格
83 | 电热毯 | TT150×80 1500mm×800mm | / | 临夏州国鑫商贸有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县北塬乡前石村拱二社 | 堆龙德庆尚华百货店 | 拉萨 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 复检不合格
84 | 电热毯 | RT1500×1200 1500mm×1200mm | / | 甘肃雪阳电器有限公司 | 甘肃省临夏州临夏县新集镇新集村新集街道4号 | 巴宜区兴兴日杂商行 | 林芝 | 不合格 | 输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院
85 | 电热毯 | 1500mm×1800mm TT150×180-9X | / | 石家庄欣贵电器有限公司 | 新乐市承安镇北坦铁路北侧 | 巴宜区八一镇龙盛百货店 | 林芝 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
86 | 电炉 | 220Ⅴ 50Hz 45-2000W | / | 郫县永虹科技有限公司 | 成都市郫都区团结镇平安村1组219号 | 城北王松超电器商行 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
87 | 电炉 | 2000W 382×342×140 | / | 四川郫县家好科技有限公司 | 成都市郫县团结镇 | 拉萨城中夫人爱电器店 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | 四川省质检院
88 | 电炉 | 额定电压：220V 功率：45W-2000W | / | 茂名市电白区港湾胶木电器厂 | / | 祥发厨房用品经营部 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
89 | 电炉 | 额定电压：220V- 功率：45V-3000W | / | 茂名市电白区港城胶木电器厂 | / | 祥发厨房用品经营部 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
90 | 电炉 | 额定电压:220-250V 功率：45～3000W | / | 广东茂名市电白区仁嘉电器厂 | 广东省茂名市电白区高地工业区 | 金丰厨具店 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
91 | 电炉 | 额定电压：220～250V 功率：45W-2000W | / | 广东茂名市电白区仁嘉电器厂 | 广东省茂名市电白区高地工业区 | 湘恒源商贸 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
92 | 电炉 | SW-A01 45-2000W 380×380×135 | / | 成都市森旺电炉厂 | 成都市 | 立龙百货店 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
93 | 电炉 | 315×138×390mm 45W-3000W | 2023年9月17日 | 茂名市茂港区七迳镇鑫煌科技电器厂 | 茂名市茂港区七迳镇山那管区辉田村 | 巴宜区八一镇丰盛百货商行 | 林芝 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、接地措施 | 四川省质检院
94 | 电炉 | 2000W 315×138×390mm | 2022.12.15 | 茂名市茂港区七迳镇鑫煌科技电器厂 | 茂名市茂港区七迳镇山那管区辉田村 | 立龙百货店 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
95 | 电炉 | / | / | 茂名市茂港区七迳镇鑫煌科技电器厂 | 茂名市茂港开发区 | 进清电器 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、接地措施 | 四川省质检院
96 | 电炉 | / | 2023.08 | 茂名市电白区港城胶木电器厂 | 广东省茂名市电白区水东城岭路发水米 | 宝丰五金厨具 | 拉萨 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 四川省质检院
97 | 安全网 | ML-1.8×6.0m±0.2 | / | 成都市宏炜塑料网业有限公司 | 成都市郫都区小微企业园1598号 | 昌都市卡若区迎腾五金建材经营部 | 昌都 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院
98 | 安全网 | ML-1.8×6m | / | 山东滨州波涛化纤制品有限公司 | 山东滨州李庄工业园 | 山南华荣管业有限公司 | 山南 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院
99 | 安全网 | ML-1.8×4.5 B级 | 2023年06月（进货日期） | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 山东滨州姜楼 | 昌都市卡若区辉昌德阳建筑矿山设备门市部 | 昌都 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
100 | 安全网 | 1.5米*6.0米 | 2022年12月（进货日期） | 山东滨州掘金网业有限公司 | 山东省惠民县李庄开发区 | 堆龙擘进五金机电经营部 | 拉萨 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院
101 | 安全网 | 1.8米×6.0米 | 2023年12月（进货日期） | 河北献县绳网厂 | 献县河街工业区 | 堆龙德庆天森五金销售部 | 拉萨 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院
102 | 安全网 | ML-1.8×6.0m | / | 山东滨州波涛化纤制品有限公司 | 滨州市惠民县李庄镇 | 巴宜区八一镇宏发五金建材批发店 | 林芝 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院
103 | 安全网 | ML-1.8×6.0m | / | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 山东滨州姜楼 | 林芝市勇诚商贸有限公司 | 林芝 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院 | 涉嫌假冒
104 | 安全网 | ML-1.8Ⅹ6.0 | / | 河北献县绳网厂 | 献县河街工业区 | 堆龙德庆天森五金销售部 | 拉萨 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 四川省质检院