西藏自治区危险化学品产品质量监督抽查实施细则

（2025版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固态产品 | 2kg | 1kg | 1kg |
| 液态产品 | 2L | 1L | 1L |

- 2 检验依据

表2 工业糠醛（GB/T 1926.1-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度(ρ20) | GB/T 1926.2-1988 |
| 2 | 折光率(nD20) | GB/T 1926.2-1988 |
| 3 | 水分 | GB/T 1926.2-1988 |
| 4 | 酸度 | GB/T 1926.2-1988 |
| 5 | 糠醛含量 | GB/T 1926.2-1988 |
| 6 | 初馏点 | GB/T 1926.2-1988 |
| 7 | 158℃前馏分 | GB/T 1926.2-1988 |
| 8 | 总馏出物 | GB/T 1926.2-1988 |
| 9 | 终馏点 | GB/T 1926.2-1988 |
| 10 | 残留物 | GB/T 1926.2-1988 |

表3 工业用甲醇（GB/T 338-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度/Hazen单位（铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度，ρ20 | GB/T 338-2011 GB/T 4472-2011 |
| 3 | 沸程（0℃，101.3kPa） | GB/T 338-2011 GB/T 7534-2004 |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 338-2011 GB/T 6324.3-2011 |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 338-2011 GB/T 6324.1-2004 |
| 6 | 水，ω | GB/T 6283-2008 |
| 7 | 酸（以HCOOH计） 或碱（以NH3计），ω | GB/T 338-2011 |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计），ω | GB/T 338-2011 GB/T 6324.5-2008 |
| 9 | 蒸发残渣，ω | GB/T 6324.2-2004 |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011 |

表4 工业用乙醇（GB/T 6820-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度/Hazen单位（铂-钴色号） | GB/T 394.2-2008 |
| 2 | 水分，ω | GB/T 6283-2008 |
| 3 | 酸含量（以乙酸计） | GB/T 394.2-2008 |
| 4 | 醛含量（以乙醛计） | GB/T 394.2-2008 |
| 5 | 高锰酸钾氧化时间 | GB/T 394.2-2008 |
| 6 | 蒸发残渣 | GB/T 6820-2016 GB/T 6324.2-2004 |
| 7 | 硫酸试验色度 | GB/T 394.2-2008 |
| 8 | 水混溶性试验 | GB/T 6820-2016 GB/T 6324.1-2004 |

表5 工业用甲醛溶液（GB/T 9009-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度，ρ20 | GB/T 9009-2011 GB/T 4472-2011 |
| 2 | 甲醛，ω | GB/T 9009-2011 |
| 3 | 酸（以HCOOH计），ω | GB/T 9009-2011 |
| 4 | 色度，Hazen（铂- 钴号） | GB/T 3143-1982 |
| 5 | 铁，ω | GB/T 9009-2011 GB/T 3049-2006 |
| 6 | 甲醇，ω | GB/T 9009-2011 |

表6 粗苯（YB/T 5022-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 馏程（大气压101.3kPa） | GB/T 2282-2022 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022-2016 |
| 4 | 硫 | YB/T 5022-2016 |
| 5 | 氯 | YB/T 5022-2016 |

表7 重苯（YB/T 2303-2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馏程（大气压力101.3kPa） | GB/T 2282-2022 |
| 2 | 水分（质量分数） | GB/T 2288-2008 |

表8 焦化苯（GB/T 2283-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴） | GB/T 8036-2009 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 酸洗比色（按标准比色液） | GB/T 8035-2009 |
| 4 | 溴价 | GB/T 1815-2019 |
| 5 | 总硫 | SH/T 0689-2000 GB/T 3208-2009 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |
| 7 | 水分 | GB/T 2283-2019 |

表9 焦化萘（GB/T 6699-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结晶点 | GB/T 3069.2-2005 |
| 2 | 灰分（质量分数） | GB/T 2295-2008 |
| 3 | 酸洗比色（按标准比色液） | GB/T 6702-2022 |

表10 石油苯（GB/T 3405-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 3 | 总硫含量 | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 4 | 溴指数 | SH/T 0630-1996 SH/T 1551-2018 SH/T 1767-2008 |
| 5 | 结晶点（干基） | GB/T 3145-2023 |
| 6 | 密度（20℃） | GB/T 2013-2010 SH/T 0604-2000 |
| 7 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |

表11 石油甲苯（GB/T 3406-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（Hazen单位——铂-钴色号） | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2013-2010 SH/T 0604-2000 |
| 3 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 4 | 总硫含量 | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 蒸发残余物 | GB/T 3209-2009 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |

表12 石油混合二甲苯（GB/T 3407-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度（20℃） | GB/T 2013-2010 SH/T 0604-2000 |
| 3 | 馏程 | GB/T 3146.1-2010 |
| 4 | 酸洗比色 | GB/T 2012-1989 |
| 5 | 总硫含量 | NB/SH/T 0253-2021 |
| 6 | 蒸发残余物含量 | GB/T 3209-2009 |
| 7 | 铜片腐蚀 | GB/T 11138-1994 |
| 8 | 中性试验 | GB/T 1816-2019 |

表13 工业硝酸 浓硝酸（GB/T 337.1-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸（HNO3），ω | GB/T 337.1-2014 |
| 2 | 亚硝酸（HNO2），ω | GB/T 337.1-2014 |
| 3 | 硫酸(H2SO4)，ω | GB/T 337.1-2014 |
| 4 | 灼烧残渣，ω | GB/T 337.1-2014 |

表14 工业硝酸 稀硝酸（GB/T 337.2-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸（HNO3），ω | GB/T 337.2-2014 |
| 2 | 亚硝酸（HNO2），ω | GB/T 337.2-2014 GB/T 337.1-2014 |
| 3 | 灼烧残渣，ω | GB/T 337.1-2014 |

表15 浓硫酸（GB/T 534-2014、GB/T 534-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 2 | 灰分，ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 3 | 铁（Fe），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 4 | 砷（As），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 5 | 铅（Pb），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 6 | 汞（Hg），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 7 | 透明度 | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 8 | 色度 | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |

表16 发烟硫酸（GB/T 534-2014、GB/T 534-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离三氧化硫，ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 2 | 灰分，ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 3 | 铁（Fe），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 4 | 砷（As），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |
| 5 | 铅（Pb），ω | GB/T 534-2014 GB/T 534-2024 |

表17 液体无水氨（GB/T 536-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010 GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 水分 | GB/T 8570.5-2010 |
| 4 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 5 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

表18 工业过氧化氢（GB/T 1616-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢（H2O2），ω | GB/T 1616-2014 |
| 2 | 游离酸（以H2SO4计），ω | GB/T 1616-2014 |
| 3 | 不挥发物，ω | GB/T 1616-2014 |
| 4 | 稳定度，s | GB/T 1616-2014 |
| 5 | 硝酸盐（以NO3计），ω | GB/T 1616-2014 |

表19 工业氯化钡（GB/T 1617-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钡（BaCl2·2H2O），ω | GB/T 1617-2023 |
| 2 | 硫化物（以S计），ω | GB/T 1617-2023 |
| 3 | 水不溶物，ω | GB/T 1617-2023 |

表20 工业硝酸钾（GB/T 1918-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸钾（KNO3）（以干基计），ω | GB/T 1918-2021 |
| 2 | 水分，ω | GB/T 1918-2021 |
| 3 | 水不溶物，ω | GB/T 1918-2021 |
| 4 | 氯化物（以Cl计），ω | GB/T 1918-2021 |
| 5 | 硫酸盐（以SO4计），ω | GB/T 1918-2021 |
| 6 | 碳酸盐（以CO3计），ω | GB/T 1918-2021 |
| 7 | 铵盐（以NH4计），ω | GB/T 1918-2021 GB/T 3600-2000 |
| 8 | 松散度（通过4.75mm试验筛），ω | GB/T 1918-2021 |

表21 工业磷酸（GB/T 2091-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 605-2006 |
| 2 | 磷酸（H3PO4），ω | GB/T 2091-2008 |
| 3 | 氯化物（以Cl计），ω | GB/T 2091-2008 |
| 4 | 硫酸盐（以SO4计），ω | GB/T 2091-2008 |
| 5 | 铁（Fe），ω | GB/T 2091-2008 GB/T 3049-2006 |
| 6 | 砷（As），ω | GB/T 2091-2008 GB/T 610.1-1988 |
| 7 | 重金属（以Pb计），ω | GB/T 2091-2008 |

表22 工业硫磺（固体产品）（GB/T 2449.1-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分的质量分数 | GB/T 2449.1-2021 |
| 3 | 灰分的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 4 | 酸度的质量分数（以H2SO4计）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 5 | 有机物的质量分数（以C计）（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 6 | 砷（As）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 7 | 铁（Fe）的质量分数（以干基计） | GB/T 2449.1-2021 |

表23 工业硫磺（液体产品）（GB/T 2449.2-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S），ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分，ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 3 | 灰分，ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 4 | 酸度（以H2SO4计），ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 5 | 有机物（以C计），ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 6 | 砷（As），ω | GB/T 2449.1-2021 |
| 7 | 铁（Fe），ω | GB/T 2449.1-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1926.1-2009 工业糠醛

GB/T 338-2011 工业用甲醇

GB/T 6820-2016 工业用乙醇

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

YB/T 5022-2016 粗苯

YB/T 2303-2012 重苯

GB/T 2283-2019 焦化苯

GB/T 6699-2015 焦化萘

GB/T 3405-2011 石油苯

GB/T 3406-2010 石油甲苯

GB/T 3407-2019 石油混合二甲苯

GB/T 337.1-2014 工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014 工业硝酸 稀硝酸

GB/T 534-2014 工业硫酸

GB/T 534-2024 工业硫酸

GB/T 536-2017 液体无水氨

GB/T 1616-2014 工业过氧化氢

GB/T 1617-2023 工业氯化钡

GB/T 1918-2021 工业硝酸钾

GB/T 2091-2008 工业磷酸

GB/T 2449.1-2021 工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 2449.2-2015 工业硫磺 第2部分：液体产品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 4 附则

本细则首次发布。