## Sheet1
童鞋、餐具用洗涤剂等31种产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 标示生产单位 | 所属省 | 被抽样单位 | 抽检结果 | 主要不合格项目 | 检验机构 | 备注
1 | 家用和类似用途插头插座（不带电源适配器） | TT-A11 | / | 广州兴瑞电器有限公司 | 林芝 | 林芝市巴宜区斌哥生鲜（个体工商户） | 不合格 | 耐热,防触电保护,尺寸检查,弯曲试验,温升,延长线插座的结构 | 成都产品质量检验研究院有限责任司
2 | 家用和类似用途插头插座（不带电源适配器） | TT-A305U | / | 广州兴瑞电器有限公司 | 林芝 | 林芝市巴宜区斌哥生鲜（个体工商户） | 不合格 | 拔出插头所需的力,防触电保护,尺寸检查,弯曲试验,温升,延长线插座的结构,耐热 | 成都产品质量检验研究院有限责任司
3 | 家用和类似用途插头插座（不带电源适配器） | G32E334AU6 | 2022-04-08 | 宁波公牛电器有限公司 | 山南 | 南山建材 | 不合格 | 尺寸检查 | 成都产品质量检验研究院有限责任司
4 | 电动工具（锂电电钻） | MB-48A | / | 南通印象机电设备有限公司 | 昌都 | 昌都市卡若区桥遂机电设备经营部 | 不合格 | 耐热性和阻燃性 | 重庆市计量质量检测研究院
5 | 电动工具（锂电电钻） | DGT2101-10C | 进货日期：2025-03-18 | 南通东科工具有限公司 | 拉萨 | 海源塑料经营部 | 不合格 | 耐热性和阻燃性 | 重庆市计量质量检测研究院
6 | 电动工具（锂电电钻） | MB-108A | / | 南通印象机电设备有限公司 | 日喀则 | 世超五金工具 | 不合格 | 耐热性和阻燃性 | 重庆市计量质量检测研究院
7 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-1.1 | / | 浙江丰浪泵业有限公司 | 日喀则 | 萨嘎盛达五金建材装饰材料批发 | 不合格 | 接地装置 | 重庆市计量质量检测研究院
8 | 电动工具（锂电电钻） | 1301S | 2024-01-25 | 浙江小固哥机电有限公司 | 山南 | 新界泵业 | 不合格 | 耐热性和阻燃性 | 重庆市计量质量检测研究院
9 | 固定式插座（带电源适 配器） | M7 | / | 浙江欧格朗电器有限公司 | 那曲 | 索县享通装饰五金建材门市部 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射，防触电保护 | 华测检测认证集团股份有限公司
10 | 固定式插座（带电源适 配器） | C3 | / | 雷斯顿（深圳）科技有限公司 | 那曲 | 巴青玉海五金直销店 | 不合格 | 防触电保护 | 华测检测认证集团股份有限公司
11 | 固定式插座（带电源适 配器） | 规格:10～16A 220~250V | / | 温州市龙湾天河梦芫电器厂（个体工商户） | 那曲 | 巴青金川灯饰（个体工商户） | 不合格 | 防触电保护 | 华测检测认证集团股份有限公司
12 | 固定式插座（带电源适 配器） | 规格:五孔USB | 2025-04-12 | 温州致信电气有限公司 | 那曲 | 巴青金川灯饰（个体工商户） | 不合格 | 防触电保护 | 华测检测认证集团股份有限公司
13 | 延长线插座（带电源适配器） | TT-306U | / | 深圳市海伟电器有限公司 | 拉萨 | 西藏圣美家超市有限公司娘热路分店 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
14 | 延长线插座（带电源适配器） | TT-A305U | / | 广州兴瑞电器有限公司 | 拉萨 | 西藏圣美家超市有限公司娘热路分店 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
15 | 延长线插座（带电源适配器） | 777三极1.8米 | / | 广州兴瑞电器有限公司 | 拉萨 | 西藏圣美家超市有限公司娘热路分店 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
16 | 延长线插座（带电源适配器） | ZL-126U三极3米 | / | 普宁市福雅电器厂 | 那曲 | 班戈县货多多优品店 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕，交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
17 | 固定式插座（带电源适 配器） | / | / | 上海双喜开关有限公司 | 那曲 | 那曲色尼区朗庭灯饰 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
18 | 固定式插座（带电源适 配器） | -/- | 2025-03-28 | 上海朗迈优可佳电气有限公司 | 那曲 | 那曲色尼区铭冠灯饰店（个体工商户） | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | 华测检测认证集团股份有限公司
19 | 固定式插座（带电源适 配器） | 品慧系列 雅白 | 2020-7 | 斯正电气（深圳）有限公司 | 昌都 | 芒康县湘邵五金建材经营部 | 不合格 | 交流电源端口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
20 | 固定式插座（带电源适 配器） | / | / | 温州深思电器有限公司 | 山南 | 西域灯饰 | 不合格 | 电气间隙，爬电距离，交流电源端 口的传导发射 | 华测检测认证集团股份有限公司
21 | 旅游鞋 | 检1:尺码:41 检2:尺码:42 备样:尺码:42 | / | 安新县圣仕路制鞋有限公司 | 山南 | 文翰百货 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 华测检测认证集团股份有限公司
22 | 童车 | K1 | / | 邯郸市维莱宝玩具有限公司 | 山南 | 爱亲母婴生活馆湖北大道店 | 不合格 | 动态耐久性测试 | 华测检测认证集团股份有限公司
23 | 儿童爬行垫 | 610*610*10mm 4片/袋 | / | 锦中元体育用品（山东）有限公司 | 山南 | 乃东区超洁百货店 | 不合格 | 机械与物理性能（小零件） | 华测检测认证集团股份有限公司
24 | 儿童爬行垫 | 型号：60×60A 规格：60cm×60cm×1.0cm | / | 中江裕鑫鞋业有限公司 | 那曲 | 好宜家购物 | 不合格 | 机械与物理性能（小零件） | 华测检测认证集团股份有限公司
25 | 儿童爬行垫 | 产品型号：600x600x12 尺寸：约60cmx60cmx1.2cm | / | 连云港市赣榆区东佳塑胶地板厂 | 拉萨 | 当雄县鑫大发百货超市（个体工商户） | 不合格 | 机械与物理性能（小零件） | 华测检测认证集团股份有限公司
26 | 儿童爬行垫 | 610*610*12mm 4片/袋 | / | 锦中元体育用品（山东）有限公司 | 拉萨 | 堆龙新城天天超市 | 不合格 | 机械与物理性能（小零件） | 华测检测认证集团股份有限公司
27 | 儿童爬行垫 | 5716 | 2024-11-02 | 临沂清涛塑料制品厂 | 拉萨 | 西藏京东朝禾贸易有限公司 | 不合格 | 机械与物理性能（小零件） | 华测检测认证集团股份有限公司
28 | 婴幼儿背带（袋） | / | / | 南阳广溢企业孵化器有限公司 | 拉萨 | 城中松鼠便利店 | 不合格 | 甲醛含量 | 华测检测认证集团股份有限公司
29 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | D247-63DC32 | / | 浙江九电电气有限公司 | 林芝 | 李云飞(巴宜区八一镇宏达线缆建材经销处） | 不合格 | 脱扣特性、耐异常发热和耐燃项目不符合 GB/T 10963.1-2020 标准 | 赛旺检验检测认证有限公司
30 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 | / | 乐清市兰泰电器开关厂 | 昌都 | 谭德强(强峰五金建材) | 不合格 | 脱扣特性、耐异常发热和耐燃项目不符合 GB/T 10963.1-2020 标准 | 赛旺检验检测认证有限公司
31 | 床上用品 | 160×235cm | 2025-02-08 | 上海洪氏床上用品有限公司 | 林芝 | 巴宜区物美联华超市 | 不合格 | 纤维含量 | 华研检测集团有限责任公司
32 | 女式文胸 | 36/80 | 2025-03-25 | 汕头市蓉安娜针织内衣厂 | 阿里 | 噶尔县霁顺衣家人服装批发城店 | 不合格 | 纤维含量 | 华研检测集团有限责任公司
33 | 床上用品 | 200x240 cm ±2 cm | 2025-02-15 | 南通雅丝迪纺织品有限公司 | 山南 | 衣家人服装批发城 | 不合格 | 纤维含量 | 华研检测集团有限责任公司
34 | 女式文胸 | 42/95 | 2025-07-01 | 南通觅香蔓纺织品有限公司 | 那曲 | 巴青县千家惠服装批发店（个体工商户） | 不合格 | 纤维含量 | 华研检测集团有限责任公司